官塘工业园太阳能无线视频监控接入服务项目

市场询价竞价邀请函

潮州市泓源项目管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受潮州市湘桥区官塘镇人民政府的委托，参照政府采购网上竞价采购模式对官塘工业园太阳能无线视频监控接入服务项目采用公开方式进行询价竞价采购，欢迎各符合条件的供应商参加本项目的询价竞价。

一、采购编号：CZ2025011

二、采购项目名称：官塘工业园太阳能无线视频监控接入服务项目

三、采购人：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

四、采购项目最高限价：232502.40元

五、服务期限：自合同签订之日起至完成本项目全部工作止。

六、实施地点：潮州市官塘工业园地理位置优越，位于广东省潮州市湘桥区官塘镇，地处潮州市东南部，交通便利，靠近沈海高速、汕昆高速，距离潮汕机场和潮汕站较近，物流便捷。工业园占地面积约267.3公顷。

七、采购内容需求：潮州市官塘工业园地理位置优越，位于广东省潮州市湘桥区官塘镇，地处潮州市东南部，交通便利，靠近沈海高速、汕昆高速，距离潮汕机场和潮汕站较近，物流便捷。工业园占地面积约267.3公顷。

计划在园区内增设26个摄像头填补监控盲区，提高监控的完整性。同时，设置 6 个具备 AI 车牌识别功能的监控点，能对进出园区的车辆进行精准识别和管控，提高车辆通行效率和安全性。随着物联网技术的发展，无线传输成为必然趋势。采用物联网卡进行数据传输，能够摆脱传统有线网络的限制，实现摄像头的灵活部署和快速组网。

新增摄像头通过4G网络与物联网卡连接，将采集到的视频数据传输到云平台。物联网卡负责数据的传输和通信，确保数据的稳定和安全。云平台作为数据处理和存储的核心，对视频数据进行存储、分析和管理。

八、采购项目内容及需求(具体服务内容详见附件一)：

| 序号 | 项目 | 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控视频联网 |  |  |  |  |
| 1 | 5G物联网卡 | 用于4G监控摄像机，无限流量，包含3年费用 | 套 | 26 |
| 2 | 网络链路 | 1000M带宽，包含3年费用 | 年 | 3 |
| 二、监控设备 |  |  |  |  |
| 3 | 4G摄像机 | 400W像素，1/2.7 CMOS； 支持 H.264H/H.265； 支持星光全彩夜视； 内置大功率扬声器（3W） 支持SD卡存储（128G MAX）； POE供电，IP66级防水防尘 支持双向语音对讲。 | 套 | 26 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 80W-350AH，带远程诊断监测，最大功率80W、最大工作电压18V、最大工作电流4.4A、开路电压20.88V、短路电流4.9A、刀片。 | 套 | 26 |
| 5 | 视频控制终端 | CPU：i5-12400F(6核/2.5GHz)，6核12线程； 内存：32GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个512G SSD； 机械硬盘：无； 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0； 显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ； 显卡：NVIDIA GeForceGTX 1660 SUPER-6G独立显卡。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频展示模块 | 85英寸 刷新率：三重120HZ ； 存储内存：64GB ； 色域：130%（BT.709)； 运行内存：3GB； CPU:A55*2+A55*2； GPU:G52PM2； HDMI2.1:HDMI2.1*2； USB3.0:USB3.0*1。 | 套 | 1 |
| 三、平台服务费 |  |  |  |  |
| 7 | 视频部署对接 | 前端部署、网络对接、平台系统对接（视频管理平台、智能分析模块）、云服务对接。 | 项 | 1 |
| 8 | AI算法 | 视频流AI分析（车牌识别） | 路 | 6 |
| 9 | 云存储 | 2Mbps视频云存15天，包含3年费用 | 路 | 26 |

九、供应商资格：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.5 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。报价文件中提供《资格承诺函》。

4、本项目不授受联合体参加。

十、有意参与本项目竞价报价的供应商，请于2025年4月7日10时00分前，按本邀请函附件资料要求（一式四份，其中正本一份，副本三份），密封送至潮州市泓源项目管理咨询有限公司（地址：潮州市湘桥区城西街道北关村新东巷七横3号综合楼2楼）。供应商对竞价文件中报价文件内容的真实性承担法律责任。

十一、采购结果确认。报价时间截止后，采购代理机构根据各竞价响应文件满足竞价邀请函全部实质性要求且报价最低、对采购人最为有利的原则，对参加报价的供应商进行排序，并向采购人推荐成交候选人信息。采购人在1个工作日内根据成交候选人信息确认采购结果。采购人确认采购结果后，采购代理机构向采购人和成交供应商出具成交通知书、向未成交的供应商出具采购结果通知书。

十二、合同订立。采购人应按照竞价成交通知书确定的服务内容、服务要求、价格、服务期限等事项，在30个日历天内与成交供应商签订纸质合同。

十三、质量要求：合格。

十四、资金支付：服务完成后30日内，采购人一次性付至合同价的100％。

十五、竞价规则。竞价响应文件满足竞价邀请函全部实质性要求且报价最低、对采购人最为有利的原则确定成交供应商。报价最低的，排序第一，以此类推。

十六、公告网站：

本项目的所有相关公告在潮州市泓源项目管理咨询有限公司官网上进行发布，发布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

十七、联系事项：

（一）采购人：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

地址：潮州市湘桥区官塘镇

联系人：陈先生    联系电话：13433773878

（二）采购代理机构：潮州市泓源项目管理咨询有限公司

地址：潮州市湘桥区城西街道北关村新东巷七横3号综合楼2楼

联系人：郑先生    联系电话：0768-2686945

附件：

附件一：官塘工业园太阳能无线视频监控接入服务项目采购需求书

附件二：合同书

附件三：竞价报价文件格式

采购人：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

采购代理机构：潮州市泓源项目管理咨询有限公司

2025年3月31日

## 附件一：官塘工业园太阳能无线视频监控接入服务项目采购需求书

官塘工业园太阳能无线视频监控接入服务项目

采购需求书

一、项目名称:官塘工业园太阳能无线视频监控接入服务项目

二、采购内容及需求

潮州市官塘工业园地理位置优越，位于广东省潮州市湘桥区官塘镇，地处潮州市东南部，交通便利，靠近沈海高速、汕昆高速，距离潮汕机场和潮汕站较近，物流便捷。工业园占地面积约267.3公顷。计划在园区内增设26个摄像头填补监控盲区，提高监控的完整性。同时，设置6个具备AI车牌识别功能的监控点，能对进出园区的车辆进行精准识别和管控，提高车辆通行效率和安全性。随着物联网技术的发展，无线传输成为必然趋势。采用物联网卡进行数据传输，能够摆脱传统有线网络的限制，实现摄像头的灵活部署和快速组网。

新增摄像头通过4G网络与物联网卡连接，将采集到的视频数据传输到云平台。物联网卡负责数据的传输和通信，确保数据的稳定和安全。云平台作为数据处理和存储的核心，对视频数据进行存储、分析和管理。

- 1．太阳能供电与4G无线融合设计

太阳能供电与4G无线传输技术相融合，为园区监控系统提供稳定、高效的能源与通信保障。在光伏组件选型方面，综合考虑园区光照条件、摄像头功耗等因素，选用了高效单晶硅光伏板。电池容量根据摄像头的功耗和当地连续阴雨天数进行计算，支持连续3-7天无光照的情况下，监控系统仍能正常运行。

针对极端天气，制定了完善的应对策略。在高温天气下，光伏组件和电池采用散热设计，避免因温度过高影响性能。在暴雨、大风等恶劣天气时，摄像头具备防水、防尘、抗风等防护功能，确保设备安全。

| 技术参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 光伏组件功率 | 80W |
| 电池容量 | 350Ah |
| 4G网络带宽 | 不低于10Mbps |
| 防护等级 | IP67 |

2．AI车牌识别与数据智能分析

AI摄像头采用了先进的后端深度学习算法模型，能够对不同光照、角度、车速下的车牌进行快速、准确的识别。算法模型基于大量的车牌图像数据进行训练，识别率高达99%以上。

与传统车牌识别技术相比，本方案的AI车牌识别具有更高的识别率和更快的识别速度。传统车牌识别技术受环境因素影响较大，在复杂光照、模糊图像等情况下，识别率较低。而AI车牌识别通过深度学习算法，能够自适应不同的环境条件，提高识别的准确性和稳定性。

3．云端协同与数据安全架构

云端协同与数据安全架构是本方案的重要组成部分，确保了监控数据的高效传输、存储和安全。

视频流加密传输协议采用了AES-256加密算法，对视频数据进行加密处理，确保数据在传输过程中的安全性。同时，采用SSL/TLS协议建立安全通道，防止数据被窃取和篡改。

本方案的数据安全架构严格遵循GB/T35279-2017数据安全标准，从数据的采集、传输、存储到使用，都进行了全方位的安全防护，确保园区监控数据的安全可靠。

4．技术规范

弱电工程施工规范：线缆敷设应整齐有序，避免交叉和缠绕，采用金属桥架或线管进行保护。设备安装应牢固可靠，位置准确，便于维护和检修。同时，要做好线缆的标识和管理，确保后期故障排查和维护的便利性。

防雷接地要求：摄像头和相关设备应安装防雷装置。

电磁兼容性测试流程：在系统安装完成后，对设备进行电磁兼容性测试。测试内容包括辐射发射、传导发射等指标，确保设备在正常运行时不会对周围环境和其他设备产生电磁干扰。

5．实施周期

| 阶段 | 时间区间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 5天 | 完成园区点位施工勘察、设备、施工材料及人员到场 |
| 施工阶段 | 16天 | 按照方案进行设备安装施工 |
| 调试优化阶段 | 3天 | 完成组网调通及优化算法 |
| 验收阶段 | 1天 | 对系统进行验收 |

6．项目清单

| 序号 | 项目 | 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控视频联网 |  |  |  |  |
| 1 | 5G物联网卡 | 用于4G监控摄像机，无限流量，包含3年费用 | 套 | 26 |
| 2 | 网络链路 | 1000M带宽，包含3年费用 | 年 | 3 |
| 二、监控设备 |  |  |  |  |
| 3 | 4G摄像机 | 400W像素，1/2.7 CMOS； 支持 H.264H/H.265； 支持星光全彩夜视； 内置大功率扬声器（3W） 支持SD卡存储（128G MAX）； POE供电，IP66级防水防尘 支持双向语音对讲。 | 套 | 26 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 80W-350AH，带远程诊断监测，最大功率80W、最大工作电压18V、最大工作电流4.4A、开路电压20.88V、短路电流4.9A、刀片。 | 套 | 26 |
| 5 | 视频控制终端 | CPU：i5-12400F(6核/2.5GHz)，6核12线程； 内存：32GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个512G SSD； 机械硬盘：无； 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0； 显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ； 显卡：NVIDIA GeForceGTX 1660 SUPER-6G独立显卡。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频展示模块 | 85英寸 刷新率：三重120HZ ； 存储内存：64GB ； 色域：130%（BT.709)； 运行内存：3GB； CPU:A55*2+A55*2； GPU:G52PM2； HDMI2.1:HDMI2.1*2； USB3.0:USB3.0*1。 | 套 | 1 |
| 三、平台服务费 |  |  |  |  |
| 7 | 视频部署对接 | 前端部署、网络对接、平台系统对接（视频管理平台、智能分析模块）、云服务对接。 | 项 | 1 |
| 8 | AI算法 | 视频流AI分析（车牌识别） | 路 | 6 |
| 9 | 云存储 | 2Mbps视频云存15天，包含3年费用 | 路 | 26 |

7．售后服务

为确保园区太阳能无线视频监控系统的稳定运行，特设计三级运维响应机制，涵盖日常巡检、故障分级处理及备品备件管理。

日常巡检是运维的基础工作。巡检人员需每周对摄像头、太阳能供电设备、物联网卡等进行全面检查。检查内容包括设备外观是否损坏、太阳能板清洁度、电池电量、网络连接状态等。同时，记录设备运行参数和状态，及时发现潜在问题。

故障分级处理根据故障的严重程度和影响范围分为三级。一级故障为严重影响系统正常运行的故障，如摄像头大面积无法工作、云平台数据丢失等。一旦发生一级故障，运维团队需在1小时内响应，24小时内解决问题。二级故障为部分功能受影响的故障，如个别摄像头图像模糊、网络信号不稳定等，响应时间为2小时，解决时间不超过48小时。三级故障为轻微故障，如设备指示灯异常等，响应时间为4小时，解决时间不超过72小时。

备品备件管理制度确保在设备出现故障时能够及时更换。建立备品备件库存清单，定期检查库存数量和质量。对于关键设备，如摄像头、电池等，保持一定数量的备用件。同时，与供应商建立良好的合作关系，确保备品备件的及时供应。

运维KPI考核表框架如下：

| 考核指标 | 指标定义 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 故障响应及时率 | 及时响应故障的次数占总故障次数的比例 | ≥95% |
| 故障解决及时率 | 按时解决故障的次数占总故障次数的比例 | ≥90% |
| 巡检完成率 | 实际完成巡检的次数占计划巡检次数的比例 | ≥98% |
| 备品备件库存准确率 | 实际库存数量与库存清单数量的相符比例 | ≥99% |

8.后期优化与扩展方向

1）多源数据融合应用场景

为进一步提升园区管理的智能化水平，可深入探讨视频监控与园区能耗、环境监测系统的数据联动方案。通过数据接口和协议，将视频监控数据与能耗数据、环境监测数据进行整合。例如，当视频监控发现特定区域人员密集时，结合能耗系统数据，自动调整该区域的照明、空调等设备功率，实现节能降耗。同时，根据环境监测数据，如空气质量、温湿度等，结合视频监控画面，对园区环境进行综合分析和预警。

在此基础上，提出智能决策平台建设构想。该平台将整合多源数据，运用大数据分析和人工智能算法，为园区管理者提供实时、准确的决策支持。例如，通过分析视频监控和能耗数据，预测园区未来的能耗趋势，提前制定节能策略；根据环境监测和视频监控数据，及时发现环境异常并采取相应措施。

2）绿色能源系统扩容计划

为满足园区未来发展对能源的需求，设计光伏阵列扩展方案与储能系统梯次利用模式。光伏阵列扩展可根据园区可用空间，逐步增加光伏板数量和面积，提高太阳能发电能力。同时，对储能系统进行梯次利用，将达到使用寿命的电池用于对能量密度要求较低的场景，如应急照明、小型设备供电等。

碳减排计算公式：碳减排量（吨）=太阳能发电量（千瓦时）×碳排放系数（吨/千瓦时）。通过不断扩容绿色能源系统，可有效减少园区的碳排放，实现可持续发展目标。

潮州市湘桥区官塘镇人民政府

2025年03月31日

- 附件二：合同书（备注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话：           传真：         地址：

乙方：

电话：  传真：  地址：

根据         项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

| 序号 | 项目 | 功能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控视频联网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5G物联网卡 | 用于4G监控摄像机，无限流量，包含3年费用 | 套 | 26 |  |  |
| 2 | 网络链路 | 1000M带宽，包含3年费用 | 年 | 3 |  |  |
| 二、监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4G摄像机 | 400W像素，1/2.7 CMOS； 支持 H.264H/H.265； 支持星光全彩夜视； 内置大功率扬声器（3W） 支持SD卡存储（128G MAX）； POE供电，IP66级防水防尘 支持双向语音对讲。 | 套 | 26 |  |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 80W-350AH，带远程诊断监测，最大功率80W、最大工作电压18V、最大工作电流4.4A、开路电压20.88V、短路电流4.9A、刀片。 | 套 | 26 |  |  |
| 5 | 视频控制终端 | CPU：i5-12400F(6核/2.5GHz)，6核12线程； 内存：32GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个512G SSD； 机械硬盘：无； 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0； 显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ； 显卡：NVIDIA GeForceGTX 1660 SUPER-6G独立显卡。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 视频展示模块 | 85英寸 刷新率：三重120HZ ； 存储内存：64GB ； 色域：130%（BT.709)； 运行内存：3GB； CPU:A55*2+A55*2； GPU:G52PM2； HDMI2.1:HDMI2.1*2； USB3.0:USB3.0*1。 | 套 | 1 |  |  |
| 三、平台服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 视频部署对接 | 前端部署、网络对接、平台系统对接（视频管理平台、智能分析模块）、云服务对接。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | AI算法 | 视频流AI分析（车牌识别） | 路 | 6 |  |  |
| 9 | 云存储 | 2Mbps视频云存15天，包含3年费用 | 路 | 26 |  |  |
| 四、总计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (一+二+三） |  |  |  |  |  |

（本表根据乙方报价时的报价清单进行调整）

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

自合同签订之日起至完成本项目全部工作止。

五、付款方式

_______________________________________________________________。

六、知识产权归属_________。

七、保密_________。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

代表：                           代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日   签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

## 附件三：竞价报价文件格式

（项目名称）

竞价报价文件

（正本/副本）

竞价人名称：

日期：       年      月      日

## 一、报 价 函

## 报 价 函

潮州市湘桥区官塘镇人民政府/潮州市泓源项目管理咨询有限公司：

我方确认收到你方提供的   （项目名称）   的竞价邀请函的全部内容。我方：（竞价人名称）作为竞价者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的竞价报价文件，正本一份，副本三份。我方已完全明白竞价邀请函中的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加：    （项目名称）   的报价；

2.我方愿意总报价金额为人民币        元（大写：          ）承接本项目，服务期限：        ；质量达到       标准。

3.本竞价报价文件的有效期为报价截止日后90天有效，如被确定为成交供应商，有效期将延至合同终止日为止；

4.我方已详细研究了竞价邀请函的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

5.我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息；

6.我方理解采购人不一定接受最低报价或任何你方可能收到的报价；

7.我方如被确定为成交供应商，将保证履行竞价邀请函中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

8.我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

9.我方确认此次报价中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

10.我方的报价被接受，我方同意按照竞价邀请函规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

竞价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

## 二、报价清单（下列表样仅供参考，竞价人可根据自身情况进行补充扩展）

| 序号 | 项目 | 功能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控视频联网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5G物联网卡 | 用于4G监控摄像机，无限流量，包含3年费用 | 套 | 26 |  |  |
| 2 | 网络链路 | 1000M带宽，包含3年费用 | 年 | 3 |  |  |
| 二、监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4G摄像机 | 400W像素，1/2.7 CMOS； 支持 H.264H/H.265； 支持星光全彩夜视； 内置大功率扬声器（3W） 支持SD卡存储（128G MAX）； POE供电，IP66级防水防尘 支持双向语音对讲。 | 套 | 26 |  |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 80W-350AH，带远程诊断监测，最大功率80W、最大工作电压18V、最大工作电流4.4A、开路电压20.88V、短路电流4.9A、刀片。 | 套 | 26 |  |  |
| 5 | 视频控制终端 | CPU：i5-12400F(6核/2.5GHz)，6核12线程； 内存：32GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个512G SSD； 机械硬盘：无； 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0； 显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ； 显卡：NVIDIA GeForceGTX 1660 SUPER-6G独立显卡。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 视频展示模块 | 85英寸 刷新率：三重120HZ ； 存储内存：64GB ； 色域：130%（BT.709)； 运行内存：3GB； CPU:A55*2+A55*2； GPU:G52PM2； HDMI2.1:HDMI2.1*2； USB3.0:USB3.0*1。 | 套 | 1 |  |  |
| 三、平台服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 视频部署对接 | 前端部署、网络对接、平台系统对接（视频管理平台、智能分析模块）、云服务对接。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | AI算法 | 视频流AI分析（车牌识别） | 路 | 6 |  |  |
| 9 | 云存储 | 2Mbps视频云存15天，包含3年费用 | 路 | 26 |  |  |
| 四、总计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (一+二+三） |  |  |  |  |  |

竞价人全称（加盖公章）：

日  期：     年   月   日

## 三、法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

## 法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

潮州市湘桥区官塘镇人民政府/潮州市泓源项目管理咨询有限公司	：

本授权证明：  （法定代表人或负责人或经营者或投资人姓名）  是注册于（省、市、县）的（竞价人名称）的法定代表人（或负责人或经营者或投资人），现任   （职务）    。在此授权（公司名称）的（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的报价及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(竞价人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

竞价人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）（签字或盖章）：

被授权人(竞价人授权代表)（签字）：

日  期：     年   月   日

## 四、资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.资格承诺函

资格承诺函

致：潮州市湘桥区官塘镇人民政府/潮州市泓源项目管理咨询有限公司

关于贵方发布的项目名称：                  的询价邀请，本公司（企业）愿意参加本项目报价，并作出以下承诺：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方未被列入法院失信被执行人名单中。

我方对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购单位（采购代理机构）的检查，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺！

竞价人全称（加盖公章）：

日    期：    年    月    日

3.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

## 五、竞价人认为需要提供的其它资料